关于申请采购进口眼科超声乳化仪的论证报告

1、需求及现状：

（1）采购需求：

南平市第一医院眼科是南平市最早开始从事白内障手术的医疗机构之一，如今它已经发展成为闽北地区白内障手术量较多的科室之一，拥有一流的检查设备和专业人才梯队。白内障目前是我国致盲率第一的眼病，白内障超声乳化术是唯一治疗白内障的方法，它必须用到眼科超声乳化仪。经过多年的发展，眼科在治疗白内障眼病方面做到让病人术后不仅看得见，而且看的清，从早期的防盲到现在的精准屈光，使病人术后视觉质量越来越高，广受临床及患者好评。由于我科室现有超声乳化仪设备使用年限过长，设备故障率较高、严重影响病人安全及术后视觉质量提升，缺少能满足临床需求的新技术，因此本次申请采购的超声乳化仪设备主要用于满足临床手术保证病人安全及术后视觉质量提升为主，同时设备要求小切口、具有保证病人眼内前方稳定性的先进技术，提高手术效率的前沿科技水平，同时保证手术安全，用于带教年轻医生和科研为主。

因此现需采购1台高端眼科超声乳化仪，除要求保证病人眼内前房稳定性外，满足术中液流的稳定性及超声效率的高效性，尤其在复杂白内障方面需要更稳定的前房及高效的超声。

（2）采购前的现状

目前科室唯一一台眼科超声乳化仪已使用近10年，最近故障频发，效率低下,手术时间拉长影响了手术效率；

（3）设备技术参数及功能要求

1、 泵系统：全密闭、非顺应性液流管理系统

2、 白内障乳化模式：扭动超声乳化模式，超声振动方向为左右侧向；纵向超声乳化模式，超声振动方向为纵向。

3、前节玻切：气动玻切，子模式：前节玻璃体切除、虹膜周切、皮质去除、粘弹剂抽吸。

2、进口眼科超声乳化仪的优势及购买原因：

目前进口眼科超声乳化设备能保证平稳的液流，稳定的眼内前房，稳定高效的超声乳化效率，最大程度保证病人术中的安全，使术后病人的视觉质量恢复到最好的水平，在专业临床领域也拥有目前行业最先进技术。

（1）泵系统：在术中能保证稳定持续的液流环境，眼内前房的稳定性及核块处理的高效性。

（2）液流系统：实时监测病人眼内液流的变化情况进行动态的增减灌注，保证病人安全，前房稳定。

（3）多个超声模式：在处理核块的同时能够保证高效的乳化效率，针头稳定的做功不浪费针头能量，保证角膜切口处的热损伤最小，最大程度上保护角膜的热灼伤提高乳化效率。

3、国产同类产品情况：

目前国内此类设备无法满足临床需求

国产超声乳化仪泵系统中的抽吸管路顺应性偏高，管路硬度不足，且液流系统不稳定，导致病人眼内前房波动，术中白内障核块乳化效率偏低，玻璃体切割效率低，造成病人角膜水肿的风险加大，手术效率及术后病人视力的恢复均无法达到临床要求的效果，无法满足三甲医院白内障手术的科、教、研工作的开展要求。

南平市第一医院

2022.6.1